**Протокол совещания**

**Дата совещания:** 14.11.2014

1. По вопросу выставления штрафных санкций ООО «СпецСтрой» при наличии вины подрядчика, в связи с несвоевременным закрытием ООО «Нижновтеплоэнерго» ордеров на производство земляных работ.

**Решили:** Предоставить информацию Костровой С.В.

**Ответственные:** Овсянников Д.С., Зарубин А.М., Володин М.Е.

1. Зарубину А.М. разработать и предоставить на утверждение Овсянникову Д.С. форму учета движения ордеров (в том числе просроченных).
2. Расход сетевой воды в системе отопления жилых домов.

***Докладчик Белов К.К. Вопрос:*** По данным приборов учёта в октябре расход сетевой воды в 41 жилом доме составил 2,14 т в час.

***Пояснение Бушуева А.В.:*** Жители домов оплачивают за израсходованные Гкал в системе отопления. Расход воды учитывается в счетах за отопление.

***Пояснения Варганова Д.:*** В формулу расчёта израсходованных Гкал учитывается расход сетевой воды. При наличии расхода воды, увеличивается количество израсходованных Гкал.

***Решили:*** не предпринимать шагов по снижению расхода внутри жилых домов, поскольку данная ситуация не влечёт за собой финансовых потерь предприятия

1. По данным приборов учёта в домах по улице Усилова температура сетевой воды на подающем трубопроводе составляет 47-48 градусов.

***Докладчик Белов К.К. Вопрос:*** Влекут ли данные параметры температуры теплоносителя снижение качества предоставляемых услуг и финансовые потери для предприятия?

***Пояснения Бушуева А.В.:*** Данные дома обслуживаются по особому температурному графику. Это связано с построением системы теплоснабжения домов с учётом возможности переключения на кот. Завода Петровского. Данные температурные показатели не влекут за собой потери качества или уменьшения оплаты за отопления, т.к. количество проданных Гкал компенсируется повышенным расходом сетевой воды.